## Sheet3
强制性产品认证检测费收费标准
产品名称 （产品类别号） | 电动汽车直流供电设备（2502） |  |  |  | 检测标准 | GB 39752-2024 GB 44263-2024
试验对象 | 序号 | 技术要求条款（GB 39752-2024） | 试验方法条款（GB 39752-2024） | 检测项目 | 单项收费 | 备注
直流供电设备 | 1 | 5.1 | 7.1 | 低温试验 | 2400 | 环境适应性试验
| 2 |  |  | 高温试验 | 2500
| 3 |  |  | 交变湿热试验 | 4500
| 4 |  |  | 盐雾试验 | 60/小时（具体费用以实际测试时间为准）
| 5 |  |  | 光老化试验 | 100/小时（具体费用以实际测试时间为准）
| 6 | 5.2.1 | 7.2.1 | 一般检查 | 500
| 7 | 5.2.2 | 7.2.2 | 把手和手动控制装置检查 | 400
| 8 | 5.2.3 | 7.2.3 | 连接和拼接检查 | 400
| 9 | 5.2.4 | 7.2.4 | 布线检查 | 400
| 10 | 5.2.5 | 7.2.5 | 开孔检查 | 500
| 11 | 5.2.6 | 7.2.6 | 防护等级试验 | 5700
| 12 | 5.3.2.1 | 7.3.1.1 | 防触电试验 | 1600 | 电击防护试验
| 13 |  | 7.3.1.2 | 危险带电部分检查 | 600
| 14 |  |  | 多车辆插头各供电回路电气隔离检查 | 600
| 15 |  | 7.3.1.3.1 | 接地导体截面积或电阻值检查 | 600
| 16 |  |  | 多充电接口保护导体共地检查 | 500
| 17 |  | 7.3.1.3.2 | 接地电阻及连续性试验 | 900
| 18 | 5.3.3.2 | 7.3.2 | 剩余电流保护检查 | 见注1
| 19 | 5.3.4 | 7.3.3 | 各部位电气隔离检查 | 700 | 电气隔离检查
| 20 |  |  | 多车辆插头各供电回路电气隔离检查 | 700
| 21 | 5.3.5 | 7.3.4 | 电气间隙和爬电距离试验 | 1200
| 22 | 5.3.6 | 7.3.5 | 接触电流试验 | 6500
| 23 | 5.3.7 | 7.3.6 | 绝缘电阻试验 | 1600
| 24 | 5.3.8.1 | 7.3.7.1 | 工频耐压试验 | 1300
| 25 | 5.3.8.2 | 7.3.7.2 | 冲击电压试验 | 1300
| 26 | 5.4.1 | 7.4.1 | 输出过电压保护试验 | 见注2 | 同GB 44263 条款 9.6.2.7
| 27 | 5.4.2 | 7.4.2 | 输出过电流保护试验 | 见注2 | 同GB 44263 条款9.6.2.8
| 28 | 5.4.3 | 7.4.3 | 短路保护试验 | 见注2 | 同GB 44263 条款 9.6.1.2
| 29 | 5.4.4 | 7.4.4 | 过温保护试验 | 见注2 | 同GB 44263 条款 9.4.2.2
| 30 | 5.4.5 | 7.4.5 | 负载突降保护试验 | 见注2 | 同GB 44263 条款 9.6.2.9
| 31 | 5.4.6 | 7.4.6 | 防逆流功能检查 | 800
| 32 | 5.4.7 | 7.4.7 | 粘连保护试验 | 见注2 | 同GB 44263 条款 9.6.1.7
| 33 | 5.4.8 | 7.4.8 | 门禁保护试验 | 500
| 34 | 5.4.9 | 7.4.9 | 绝缘保护试验 | 见注2 | 同GB 44263 条款 9.6.1.5
| 35 | 5.4.10 | 7.4.10 | 多车辆插头模块切换试验 | 1500
| 36 | 5.5.2 | 7.5.1 | 允许表面温度试验 | 3100
| 37 | 5.5.3 | 7.5.2.1 | 绝缘部件耐热试验 | 1800 | 引燃和火焰蔓延试验
| 38 |  | 7.5.2.2 | 绝缘部件耐燃试验 | 1600
| 39 |  | 7.5.2.3 | 绝缘部件耐老化试验 | 3900
| 40 | 5.6.1 | 7.6.1 | 运动部件试验 | 700
| 41 | 5.6.2 | 7.6.2 | 机械强度试验 | 见注3
| 42 | 5.7.1 | 7.7.1 | 抗扰度试验 | 13800
| 43 | 5.7.2 | 7.7.2 | 发射试验 | 15100
| 44 | 5.8 | 7.8 | 标识与指示试验 | 500
试验对象 | 序号 | 技术要求条款（GB 44263-2024） | 试验方法条款（GB 44263-2024） | 检测项目 | 单项收费 | 备注
直流供电设备 | 1 | 6.1 | 9.4.1 | 充电接口防护等级试验 | 600
| 2 | 6.2.2 | 9.4.2.2 | 直流车辆接口温度保护功能试验 | 3400
| 3 | 8.1.1 | 9.6.1.1 | 控制导引电路检查 | 1200
| 4 | 8.1.2 | 9.6.1.2 | 短路保护功能检查 | 1600
| 5 | 8.1.3 | 9.6.1.3 | 电容耦合检查 | 1000
| 6 | 8.1.4 | 9.6.1.4 | 泄放电路检查 | 800
| 7 | 8.1.5 | 9.6.1.5 | 绝缘监测检查 | 1100
| 8 | 8.1.6 | 9.6.1.6 | 接口锁止功能检查 | 900
| 9 | 8.1.7 | 9.6.1.7 | 高压直流接触器触点粘连检测试验 | 1100
| 10 | 8.1.8 | 9.6.1.8 | 启动电流限制检查 | 1000
| 11 | 8.1.9 | 9.6.1.9 | 热管理系统故障保护功能试验 | 1600
| 12 | 8.2.1 | 9.6.2.1 | 通信超时保护试验 | 1000
| 13 | 8.2.4 | 9.6.2.4 | 开关S断开试验 | 900 | 设备侧CC1回路异常保护试验
| 14 |  |  | 车辆接口断开试验 | 900
| 15 |  |  | 控制导引电压限值试验 | 1000
| 16 |  |  | 保护接地导体电气连续性丢失试验 | 900
| 17 | 8.2.5 | 9.6.2.5 | 绝缘故障试验 | 900 | 直流供电回路异常保护试验
| 18 |  |  | 短路故障试验 | 800
| 19 |  |  | 车辆侧充电回路电压异常试验 | 900
| 20 | 8.2.6 | 9.6.2.6 | 车辆供电回路异常保护试验 | 1000
| 21 | 8.2.7 | 9.6.2.7 | 输出过压保护试验 | 1100
| 22 | 8.2.8 | 9.6.2.8 | 输出过流保护试验 | 1300
| 23 | 8.2.9 | 9.6.2.9 | 负载突降保护试验 | 1100
注1（适用时）： 1.直流供电设备交流侧主回路剩余电流保护检查，收费标准如下： （1）核查关键元器件（适用于独立式B型剩余电流保护器）：700； （2）验证“A+6mA ”型动作特性（适用于非独立式A型剩余电流保护装置+6mA剩余电流保护装置）：15000； （3）验证“6mA”型动作特性（适用于独立式A型剩余电流保护器+6mA剩余电流监测保护装置）：9000； 2.直流供电设备控制电源交流回路剩余电流保护检查，收费标准如下： 核查关键元器件（适用于独立式AC型（或高于AC型）剩余电流保护器）：700；
注2：与GB 44263中试验条款重复，不重复收费。
注3：非金属外壳：1200，金属外壳：1500
备注： （1）该表仅适用于输出功率小于等于120kW的直流供电设备。如输出功率大于120kW，输出功率每增加10kW，检测费增加800元； （2）该表仅适用于单一型号/配置。对于同一认证单元的不同型号/配置，视具体情况补充差异试验项目并收取相应检测费用。